## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Sensor Status | Parameters | Word | %IW136 |  | True | True | True
Parameter 0 Viscosity Median value | Parameters | DWord | %ID138 |  | True | True | True
Parameter 0 Viscosity Median raw value | Parameters | Real | %ID142 |  | True | True | True
Parameter 0 Viscosity Median status | Parameters | Word | %IW146 |  | True | True | True
Parameter 0 Viscosity Median private status | Parameters | Word | %IW148 |  | True | True | True
Parameter 0 Viscosity Median unit | Parameters | Byte | %IB150 |  | True | True | True
Parameter 1 density median value | Parameters | Real | %ID151 |  | True | True | True
Parameter 1 density median raw value | Parameters | Real | %ID155 |  | True | True | True
Parameter 1 density median status | Parameters | Word | %IW159 |  | True | True | True
Parameter 1 density median private status | Parameters | Word | %IW161 |  | True | True | True
Parameter 1 density median unit | Parameters | Byte | %IB163 |  | True | True | True
Parameter 2 temperature median value | Parameters | Real | %ID164 |  | True | True | True
Parameter 2 temperature median raw value | Parameters | Real | %ID168 |  | True | True | True
Parameter 2 temperature median status | Parameters | Word | %IW172 |  | True | True | True
Parameter 2 temperature median private status | Parameters | Word | %IW174 |  | True | True | True
Parameter 2 temperature median unit | Parameters | Byte | %IB176 |  | True | True | True
Parameter 3 Kinematic Viscosity value | Parameters | Real | %ID177 |  | True | True | True
Parameter 3 Kinematic Viscosity raw value | Parameters | Real | %ID181 |  | True | True | True
Parameter 3 Kinematic Viscosity status | Parameters | Word | %IW185 |  | True | True | True
Parameter 3 Kinematic Viscosity private status | Parameters | Word | %IW187 |  | True | True | True
Parameter 3 Kinematic Viscosity unit | Parameters | Byte | %IB189 |  | True | True | True
Parameter 4 density average value | Parameters | Real | %ID190 |  | True | True | True
Parameter 4 density average raw value | Parameters | Real | %ID194 |  | True | True | True
Parameter 4 density average status | Parameters | Word | %IW198 |  | True | True | True
Parameter 4 density average private status | Parameters | Word | %IW200 |  | True | True | True
Parameter 4 density average unit | Parameters | Byte | %IB202 |  | True | True | True
Parameter 5 viscosity raw value | Parameters | Real | %ID203 |  | True | True | True
Parameter 5 viscosity raw raw value | Parameters | Real | %ID207 |  | True | True | True
Parameter 5 viscosity raw status | Parameters | Word | %IW211 |  | True | True | True
Parameter 5 viscosity raw private status | Parameters | Word | %IW213 |  | True | True | True
Parameter 5 viscosity raw unit | Parameters | Byte | %IB215 |  | True | True | True
Parameter 6 density raw value | Parameters | Real | %ID216 |  | True | True | True
Parameter 6 density raw raw value | Parameters | Real | %ID220 |  | True | True | True
Parameter 6 density raw status | Parameters | Word | %IW224 |  | True | True | True
Parameter 6 density raw private status | Parameters | Word | %IW226 |  | True | True | True
Parameter 6 density raw unit | Parameters | Byte | %IB228 |  | True | True | True
Parameter 7 temperature raw value | Parameters | Real | %ID229 |  | True | True | True
Parameter 7 temperature raw raw value | Parameters | Real | %ID233 |  | True | True | True
Parameter 7 temperature raw status | Parameters | Word | %IW237 |  | True | True | True
Parameter 7 temperature raw private status | Parameters | Word | %IW239 |  | True | True | True
Parameter 7 temperature raw unit | Parameters | Byte | %IB241 |  | True | True | True
Parameter 8 resonant frequency (Hz) value | Parameters | Real | %ID242 |  | True | True | True
Parameter 8 resonant frequency (Hz) raw value | Parameters | Real | %ID246 |  | True | True | True
Parameter 8 resonant frequency (Hz) status | Parameters | Word | %IW250 |  | True | True | True
Parameter 8 resonant frequency (Hz) private status | Parameters | Word | %IW252 |  | True | True | True
Parameter 8 resonant frequency (Hz) unit | Parameters | Byte | %IB254 |  | True | True | True
Parameter 9 compensated resonant frequency (Hz) value | Parameters | Real | %ID255 |  | True | True | True
Parameter 9 compensated resonant frequency (Hz) raw value | Parameters | Real | %ID259 |  | True | True | True
Parameter 9 compensated resonant frequency (Hz) status | Parameters | Word | %IW263 |  | True | True | True
Parameter 9 compensated resonant frequency (Hz) private status | Parameters | Word | %IW265 |  | True | True | True
Parameter 9 compensated resonant frequency (Hz) unit | Parameters | Byte | %IB267 |  | True | True | True
Parameter 10 damping (Hz) value | Parameters | Real | %ID268 |  | True | True | True
Parameter 10 damping (Hz) raw value | Parameters | Real | %ID272 |  | True | True | True
Parameter 10 damping (Hz) status | Parameters | Word | %IW276 |  | True | True | True
Parameter 10 damping (Hz) private status | Parameters | Word | %IW278 |  | True | True | True
Parameter 10 damping (Hz) unit | Parameters | Byte | %IB280 |  | True | True | True
Parameter 11 Coil temperature value | Parameters | Real | %ID281 |  | True | True | True
Parameter 11 Coil temperature raw value | Parameters | Real | %ID285 |  | True | True | True
Parameter 11 Coil temperature status | Parameters | Word | %IW289 |  | True | True | True
Parameter 11 Coil temperature private status | Parameters | Word | %IW291 |  | True | True | True
Parameter 11 Coil temperature unit | Parameters | Byte | %IB293 |  | True | True | True
Parameter 12 viscosity median and last good value | Parameters | Real | %ID294 |  | True | True | True
Parameter 12 viscosity median and last good raw value | Parameters | Real | %ID298 |  | True | True | True
Parameter 12 viscosity median and last good status | Parameters | Word | %IW302 |  | True | True | True
Parameter 12 viscosity median and last good private status | Parameters | Word | %IW304 |  | True | True | True
Parameter 12 unit | Parameters | Byte | %IB306 |  | True | True | True
Parameter 13 density median and last good value | Parameters | Real | %ID307 |  | True | True | True
Parameter 13 density median and last good raw value | Parameters | Real | %ID311 |  | True | True | True
Parameter 13 density median and last good status | Parameters | Word | %IW315 |  | True | True | True
Parameter 13 density median and last good private status | Parameters | Word | %IW317 |  | True | True | True
Parameter 13 density median and last good unit | Parameters | Byte | %IB319 |  | True | True | True
Parameter 14 Displays of mapped value from Modbus register 512 value | Parameters | Real | %ID320 |  | True | True | True
Parameter 14 Displays of mapped value from Modbus register 512 raw value | Parameters | Real | %ID324 |  | True | True | True
Parameter 14 Displays of mapped value from Modbus register 512 status | Parameters | Word | %IW328 |  | True | True | True
Parameter 14 Displays of mapped value from Modbus register 512 private status | Parameters | Word | %IW330 |  | True | True | True
Parameter 14 Displays of mapped value from Modbus register 512 unit | Parameters | Byte | %IB332 |  | True | True | True
Parameter 15 Displays of mapped value from Modbus register 514 value | Parameters | Real | %ID333 |  | True | True | True
Parameter 15 Displays of mapped value from Modbus register 514 raw value | Parameters | Real | %ID337 |  | True | True | True
Parameter 15 Displays of mapped value from Modbus register 514 status | Parameters | Word | %IW341 |  | True | True | True
Parameter 15 Displays of mapped value from Modbus register 514 private status | Parameters | Word | %IW343 |  | True | True | True
Parameter 15 Displays of mapped value from Modbus register 514 unit | Parameters | Byte | %IB345 |  | True | True | True
Parameter 16 Displays of mapped value from Modbus register 516 value | Parameters | Real | %ID346 |  | True | True | True
Parameter 16 Displays of mapped value from Modbus register 516 raw value | Parameters | Real | %ID350 |  | True | True | True
Parameter 16 Displays of mapped value from Modbus register 516 status | Parameters | Word | %IW354 |  | True | True | True
Parameter 16 Displays of mapped value from Modbus register 516 private status | Parameters | Word | %IW356 |  | True | True | True
Parameter 16 Displays of mapped value from Modbus register 516 unit | Parameters | Byte | %IB358 |  | True | True | True
Parameter 17 Te - Estimated Temperature (from internal temperature Algorithm) value | Parameters | Real | %ID359 |  | True | True | True
Parameter 17 Te - Estimated Temperature (from internal temperature Algorithm) raw value | Parameters | Real | %ID363 |  | True | True | True
Parameter 17 Te - Estimated Temperature (from internal temperature Algorithm) status | Parameters | Word | %IW367 |  | True | True | True
Parameter 17 Te - Estimated Temperature (from internal temperature Algorithm) private status | Parameters | Word | %IW369 |  | True | True | True
Parameter 17 Te - Estimated Temperature (from internal temperature Algorithm) unit | Parameters | Byte | %IB371 |  | True | True | True
Parameter 18 Tp - Temperature from PT1000 sensor present in sensor value | Parameters | Real | %ID372 |  | True | True | True
Parameter 18 Tp - Temperature from PT1000 sensor present in sensor raw value | Parameters | Real | %ID376 |  | True | True | True
Parameter 18 Tp - Temperature from PT1000 sensor present in sensor status | Parameters | Word | %IW380 |  | True | True | True
Parameter 18 Tp - Temperature from PT1000 sensor present in sensor private status | Parameters | Word | %IW382 |  | True | True | True
Parameter 18 Tp - Temperature from PT1000 sensor present in sensor unit | Parameters | Byte | %IB384 |  | True | True | True
Parameter 19 Calculated parameter from viscosity model value | Parameters | Real | %ID385 |  | True | True | True
Parameter 19 Calculated parameter from viscosity model raw value | Parameters | Real | %ID389 |  | True | True | True
Parameter 19 Calculated parameter from viscosity model status | Parameters | Word | %IW393 |  | True | True | True
Parameter 19 Calculated parameter from viscosity model private status | Parameters | Word | %IW395 |  | True | True | True
Parameter 19 Calculated parameter from viscosity model unit | Parameters | Byte | %IB397 |  | True | True | True
Parameter 20 Calculated parameter from density model value | Parameters | Real | %ID398 |  | True | True | True
Parameter 20 Calculated parameter from density model raw value | Parameters | Real | %ID402 |  | True | True | True
Parameter 20 Calculated parameter from density model status | Parameters | Word | %IW406 |  | True | True | True
Parameter 20 Calculated parameter from density model private status | Parameters | Word | %IW408 |  | True | True | True
Parameter 20 Calculated parameter from density model unit | Parameters | Byte | %IB410 |  | True | True | True
Parameter 21 Calculated parameter from concentration model value | Parameters | Real | %ID411 |  | True | True | True
Parameter 21 Calculated parameter from concentration model raw value | Parameters | Real | %ID415 |  | True | True | True
Parameter 21 Calculated parameter from concentration model status | Parameters | Word | %IW419 |  | True | True | True
Parameter 21 Calculated parameter from concentration model private status | Parameters | Word | %IW421 |  | True | True | True
Parameter 21 Calculated parameter from concentration model unit | Parameters | Byte | %IB423 |  | True | True | True
Parameter 22 Sensor cleanliness ratio value | Parameters | Real | %ID424 |  | True | True | True
Parameter 22 Sensor cleanliness ratio raw value | Parameters | Real | %ID428 |  | True | True | True
Parameter 22 Sensor cleanliness ratio status | Parameters | Word | %IW432 |  | True | True | True
Parameter 22 Sensor cleanliness ratio private status | Parameters | Word | %IW434 |  | True | True | True
Parameter 22 Sensor cleanliness ratio unit | Parameters | Byte | %IB436 |  | True | True | True